Перечень оборудования

1.МФУ

| № | Наименование объекта закупки, код КТРУ | Наименование показателя (характеристики) | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя (характеристики) | Наименование показателя (характеристики) | Единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя (характеристики) | Соответствует/ не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональное устройство (МФУ) код КТРУ 26.20.18.000-00000069 Количество единиц – 1 штука | Время выхода первого черно-белого отпечатка | Секунда | 8,00 | Время выхода первого черно-белого отпечатка | Секунда | 8,00 | соответствует |
| 2 |  | Наличие устройства автоподачи сканера |  | Да | Наличие устройства автоподачи сканера |  | Да | соответствует |
| 3 |  | Класс энергетической эффективности |  | В | Класс энергетической эффективности |  | В | соответствует |
| 4 |  | Количество печати страниц в месяц | Штука | 20000,00 | Количество печати страниц в месяц | Штука | 20000,00 | соответствует |
| 5 |  | Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi |  | 1200,00 | Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi |  | 1200,00 | соответствует |
| 6 |  | Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi |  | 1200,00 | Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi |  | 1200,00 | соответствует |
| 7 |  | Максимальный формат печати |  | А4 | Максимальный формат печати |  | А4 | соответствует |
| 8 |  | Наличие ЖК-дисплея |  | Да | Наличие ЖК-дисплея |  | Да | соответствует |
| 9 |  | Объем установленной оперативной памяти | Мегабайт | 128,00 | Объем установленной оперативной памяти | Мегабайт | 128,00 | соответствует |
| 10 |  | Совместимость |  | Windows | Совместимость |  | Windows | соответствует |
|  |  |  |  | MacOS |  |  | MacOS |  |
|  |  |  |  | Linux |  |  | Linux |  |
| 11 |  | Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин |  | 22,00 | Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734, стр/мин |  | 22,00 | соответствует |
| 12 |  | Способ подключения |  | USB | Способ подключения |  | USB | соответствует |
|  |  |  |  | LAN |  |  | LAN |  |
|  |  |  |  | Wi-Fi |  |  | Wi-Fi |  |
| 13 |  | Суммарная емкость выходных лотков | лист | 100,00 | Суммарная емкость выходных лотков | лист | 100,00 | соответствует |
| 14 |  | Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати | лист | 150,00 | Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати | лист | 150,00 | соответствует |
| 15 |  | Технология печати |  | Электрографическая | Технология печати |  | Электрографическая | соответствует |
| 16 |  | Цветность печати |  | Черно-Белая | Цветность печати |  | Черно-Белая | соответствует |
| 17 |  | Частота процессора | Мегагерц | 600,00 | Частота процессора | Мегагерц | 600,00 | соответствует |
| 18 |  | Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | штука | 1,00 | Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | штука | 1,00 | соответствует |
| 19 |  | Количество оригинальных фотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | штука | 1,00 | Количество оригинальных фотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием | штука | 1,00 | соответствует |
| 20 |  | Наличие модуля WI-FI |  | Да | Наличие модуля WI-FI |  | Да | соответствует |
| 21 |  | Тип сканирования |  | Планшетный | Тип сканирования |  | Планшетный | соответствует |
|  |  |  |  | Протяжной |  |  | Протяжной |  |
| 22 |  | Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки |  | да | Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки |  | да | соответствует |
| 23 |  | Возможность сканирования в форматах |  | А4 | Возможность сканирования в форматах |  | А4 | соответствует |
| 24 |  | Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки |  | да | Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки |  | да | соответствует |
| 25 |  | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi |  | 1200,00 | Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi |  | 1200,00 | соответствует |
| 26 |  | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi |  | 1200,00 | Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi |  | 1200,00 | соответствует |
| 27 |  | Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 |  | 163,00 | Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 |  | 163,00 | соответствует |

2.Микроскопы

| Наименование товара | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) |
| --- | --- | --- |
| Микроскоп цифровой | Способ наблюдения | Монокулярный |
|  | Строение оптической схемы | Прямой |
|  | Максимальное увеличение, крат | 1280 |
|  | Тип осветителя | светодиод |
|  | Расположение осветителя | нижнее |
|  |  | верхнее |
|  | Разрешение камеры, Мпиксель | 3 |
|  | Тип матрицы | CMOS |
|  | Питание | От сети |
|  | Конструкционные особенности | Предметный столик с препаратодержателями и измерительной шкалой |

3.Наборы ОГЭ

| Наименование товара | Наименование характеристики (показателя) | Значение характерис-тики (показателя) | Единица измерения характерис-тики (показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования 32.99.53.130-00000047 Российская Федерация | Предметная область | Химия |  |
|  | Тип набора по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования | Набор ОГЭ по химии |  |
|  | Весы лабораторные 200г. | 1 | Штука |
|  | Спиртовка лабораторная | 1 | Штука |
|  | Воронка коническая | 1 | Штука |
|  | Стеклянная палочка | 1 | Штука |
|  | Пробирка | 10 | Штука |
|  | Диаметр пробирки | 14 | Миллиметр |
|  | Высота пробирки | 120 | Миллиметр |
|  | Стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой | 2 | Штука |
|  | Цилиндр измерительный 2-50-2 стеклянный, с притертой крышкой | 1 | Штука |
|  | Штатив для пробирок на 10 гнёзд | 1 | Штука |
|  | Держатель для пробирок | 1 | Штука |
|  | Шпатель-ложечка (ложечка для забора веществ) | 2 | Штука |
|  | Раздаточный лоток | 1 | Штука |
|  | Набор из 6 флаконов по 100 мл. для хранения растворов и реактивов | 5 | Комплект |
|  | Набор из 6 флаконов по 30 мл. для хранения растворов и реактивов | 10 | Комплект |
|  | Цилиндр измерительный с носиком 1-500 | 2 | Штука |
|  | Стакан высокий 500мл | 3 | Штука |
|  | Набор ёршиков для мытья посуды | 3 | Штука |
|  | Состав одного набора ёршиков: ерш для мытья пробирок | 3 | Штука |
|  | Состав одного набора ёршиков: ерш для мытья колб | 3 | Штука |
|  | Халат | 2 | Штука |
|  | Резиновые перчатки химические стойкие | 2 | Штука |
|  | Очки защитные | 1 | Штука |
|  | Бумага фильтровальная | 100 | Штука |
|  | Спирт этиловый | 0.33 | Литр; кубический дециметр |
|  | Набор реактивов: алюминий (гранулы) | 10 | Грамм |
|  | Набор реактивов: железо (стружка) | 20 | Грамм |
|  | Набор реактивов: цинк (гранулы) | 10 | Грамм |
|  | Набор реактивов: медь (проволока) | 20 | Грамм |
|  | Набор реактивов: оксид меди(II) (порошок) | 10 | Грамм |
|  | Набор реактивов: оксид магния (порошок) | 10 | Грамм |
|  | Набор реактивов: оксид алюминия (порошок) | 10 | Грамм |
|  | Набор реактивов: оксид кремния (порошок) | 10 | Грамм |
|  | Набор реактивов: раствор Соляной кислоты | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем разбавленного раствора Соляной кислоты | 250 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: разбавленный раствор Серной кислоты | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем разбавленного раствора Серной кислоты | 250 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: раствор гидроксида натрия или гидроксида калия | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора гидроксида натрия или гидроксида калия | 250 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора гидроксида натрия или гидроксида калия | 10 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор гидроксида кальция | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора гидроксида кальция | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора гидроксида кальция | 10 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор хлорида натрия или хлорида калия | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора хлорида натрия или хлорида калия | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора хлорида натрия или хлорида калия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор хлорида лития | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора хлорида лития | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора хлорида лития | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор хлорида кальция или хлорида магния | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора хлорида кальция или хлорида магния | 100 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора хлорида кальция или хлорида магния | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор хлорида меди(II) | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора хлорида меди(II) | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора хлорида меди(II) | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор хлорида алюминия | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора хлорида алюминия | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора хлорида алюминия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор хлорида железа(III) | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора хлорида железа(III) | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора хлорида железа(III) | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор хлорида аммония | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора хлорида аммония | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора хлорида аммония | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор хлорида бария | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора хлорида бария | 150 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора хлорида бария | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор сульфата натрия или сульфата калия | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора сульфата натрия или сульфата калия | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора сульфата натрия или сульфата калия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор сульфата магния | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора сульфата магния | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора сульфата магния | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор сульфата меди(II) | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора сульфата меди(II) | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора сульфат меди(II) | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор сульфата железа(II) | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора сульфата железа(II) | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора сульфата железа(II) | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор сульфата цинка | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора сульфата цинка | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора сульфата цинка | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор сульфата алюминия | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора сульфата алюминия | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора сульфата алюминия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор сульфата аммония | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора сульфата аммония | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора сульфата аммония | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор нитрата натрия или нитрата калия | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора нитрата натрия или нитрата калия | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора нитрата натрия или нитрата калия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор карбоната натрия или карбоната калия | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора карбоната натрия или карбоната калия | 100 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора карбоната натрия или карбоната калия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор гидрокарбоната натрия или гидрокарбоната калия | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора гидрокарбоната натрия или гидрокарбоната калия | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора гидрокарбоната натрия или гидрокарбоната калия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор фосфата натрия или фосфата калия | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора фосфата натрия или фосфата калия | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора фосфата натрия или фосфата калия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор бромида натрия или бромида калия: | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора бромида натрия или бромида калия | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора бромида натрия или бромида калия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор иодида натрия или иодида калия: | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора иодида натрия или иодида калия | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора иодида натрия или иодида калия | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор нитрата бария | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора нитрата бария | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора нитрата бария | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор нитрата кальция | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора нитрата кальция | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора нитрата кальция | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор нитрата серебра | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора нитрата серебра | 100 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора нитрата серебра | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор аммиака | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора аммиака | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора аммиака | 5 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор пероксида водорода | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора пероксида водорода | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: концентрация раствора пероксида водорода | 3 | Процент |
|  | Набор реактивов: раствор метилоранжа | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора метилоранжа | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: раствор лакмуса | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора лакмуса | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: раствор фенолфталеина | наличие |  |
|  | Набор реактивов: объем раствора фенолфталеина | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: дистиллированная вода | 50 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Набор реактивов: индикаторная бумага | 1 | Упаковка |
| Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования 32.99.53.130-00000047 Российская Федерация | Предметная область | Физика |  |
|  | Тип набора по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования | Набор ОГЭ по физике |  |
|  | Количество комплектов в наборе | 7 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: весы электронные | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: предел измерения весов электронных | 200 | Грамм |
|  | Состав комплекта №1: измерительный цилиндр (мензурка) | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: предел измерения измерительного цилиндра (мензурки) | 250 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Состав комплекта №1: цена деления измерительного цилиндра (мензурки) | 2 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Состав комплекта №1: стакан | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: объем стакана | 250 | Кубический сантиметр, миллилитр |
|  | Состав комплекта №1: динамометр тип 1 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: предел измерения динамометра тип 1 | 1 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №1: цена деления динамометра тип 1 | 0,02 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №1: динамометр тип 2 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: предел измерения динамометра тип 2 | 5 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №1: цена деления динамометра тип 2 | 0,1 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №1: палочка для перемешивания | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: цилиндр стальной | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: объем цилиндра стального, кубический сантиметр | 25,0±0,3 |  |
|  | Состав комплекта №1: масса цилиндра стального, грамм | 195±2 |  |
|  | Состав комплекта №1: цилиндр алюминиевый тип 1 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: объем цилиндра алюминиевого тип 1, кубический сантиметр | 25,0±0,7 |  |
|  | Состав комплекта №1: масса цилиндра алюминиевого тип 1, грамм | 70±2 |  |
|  | Состав комплекта №1: цилиндр алюминиевый тип 2 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: объем цилиндра алюминиевого тип 2, кубический сантиметр | 34,0±0,7 |  |
|  | Состав комплекта №1: масса цилиндра алюминиевого тип 2, грамм | 95±2 |  |
|  | Состав комплекта №1: пластиковый цилиндр | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №1: объем пластикового цилиндра, кубический сантиметр | 56±1,8 |  |
|  | Состав комплекта №1: масса пластикового цилиндра, грамм | 66±2 |  |
|  | Состав комплекта №1: длина пластикового цилиндра | 80 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №1: цена деления пластикового цилиндра | 1 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №2: штатив лабораторный с держателями | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: динамометр тип 1 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: предел измерения динамометра тип 1 | 1 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №2: цена деления динамометра тип 1 | 0,02 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №2: динамометр тип 2 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: предел измерения динамометра тип 2 | 5 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №2: цена деления динамометра тип 2 | 0,1 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №2: пружина 1 на планшете с миллиметровой шкалой | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: жесткость пружины 1, Ньютон-метр | 50±2 |  |
|  | Состав комплекта №2: пружина 2 на планшете с миллиметровой шкалой | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: жесткость пружины 2, Ньютон-метр | 10±2 |  |
|  | Состав комплекта №2: груз | 3 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: масса груза, грамм | 100±2 |  |
|  | Состав комплекта №2: наборный груз | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: количество грузов в наборном грузе | 3 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: груз тип 1 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: масса груза тип 1, грамм | 60±1 |  |
|  | Состав комплекта №2: груз тип 2 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: масса груза тип 2, грамм | 70±1 |  |
|  | Состав комплекта №2: груз тип 3 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: масса груза тип 3, грамм | 80±1 |  |
|  | Состав комплекта №2: линейка | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: длина линейки | 300 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №2: цена деления линейки | 1 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №2: транспортир | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: цена деления транспортира | 1 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №2: брусок с крючком и нитью | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: масса бруска, грамм | 50±5 |  |
|  | Состав комплекта №2: направляющая | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №2: длина направляющей | 500 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №2: Коэффициент трения по поверхности направляющей «А» | 0,2 |  |
|  | Состав комплекта №2: Коэффициент трения по поверхности направляющей «Б» | 0,6 |  |
|  | Состав комплекта №3: источник питания постоянного тока | наличие |  |
|  | Состав комплекта №3: выпрямитель | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: входное напряжение выпрямителя, Вольт | 36;42 |  |
|  | Состав комплекта №3: возможность регулировки выходного напряжения | наличие |  |
|  | Состав комплекта №3: вольтметр двухпредельный | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: предел измерения 1 вольтметра двухпредельного | 3 | Вольт |
|  | Состав комплекта №3: цена деления предела измерения 1 вольтметра двухпредельного | 0,1 | Вольт |
|  | Состав комплекта №3: предел измерения 2 вольтметра двухпредельного | 6 | Вольт |
|  | Состав комплекта №3: цена деления предела измерения 2 вольтметра двухпредельного | 0,2 | Вольт |
|  | Состав комплекта №3: амперметр двухпредельный | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: предел измерения 1 амперметра двухпредельного | 3 | Ампер |
|  | Состав комплекта №3: цена деления предела измерения 1 амперметра двухпредельного | 0,1 | Ампер |
|  | Состав комплекта №3: предел измерения 2 амперметра двухпредельного | 0,6 | Ампер |
|  | Состав комплекта №3: цена деления предела измерения 2 амперметра двухпредельного | 0,02 | Ампер |
|  | Состав комплекта №3: резистор тип 1 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: сопротивление резистора тип 1, Ом | 4,7±0,5 |  |
|  | Состав комплекта №3: резистор тип 2 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: сопротивление резистора тип 2, Ом | 5,7±0,6 |  |
|  | Состав комплекта №3: резистор тип 3 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: сопротивление резистора тип 3, Ом | 8,2±0,8 |  |
|  | Состав комплекта №3: набор проволочных резисторов p/S | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: проволочный резистор p/S тип 1 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: сопротивление проволочного резистора p/S тип 1 | 6 | Ом |
|  | Состав комплекта №3: проволочный резистор p/S тип 2 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: сопротивление проволочного резистора p/S тип 2 | 12 | Ом |
|  | Состав комплекта №3: лампочка | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: номинальное напряжение лампочки | 4,8 | Вольт |
|  | Состав комплекта №3: сила тока в лампочке | 0,5 | Ампер |
|  | Состав комплекта №3: переменный резистор (реостат) | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: сопротивление переменного резистора (реостата) | 10 | Ом |
|  | Состав комплекта №3: соединительные провода | 10 | Штука |
|  | Состав комплекта №3: ключ | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: источник питания постоянного тока | наличие |  |
|  | Состав комплекта №4: батарейный блок | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: возможность регулировки выходного напряжения батарейного блока | наличие |  |
|  | Состав комплекта №4: входное напряжение батарейного блока, Вольт | 1,5;7,5 |  |
|  | Состав комплекта №4: собирающая линза 1 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: фокусное расстояние собирающей линзы 1, миллиметр | 100±10 |  |
|  | Состав комплекта №4: собирающая линза 2 | ≥1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: фокусное расстояние собирающей линзы 2, миллиметр | 50±5 |  |
|  | Состав комплекта №4: рассеивающая линза 3 | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: фокусное расстояние рассеивающей линзы 3, миллиметр | - (75±5) |  |
|  | Состав комплекта №4: линейка | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: длина линейки | 300 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №4: экран | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: направляющая (оптическая скамья) | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: длина направляющей (оптической скамьи) | 50 | Сантиметр |
|  | Состав комплекта №4: слайд «Модель предмета» | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: осветитель | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: возможность получения узкого пучка для опыта с полуцилиндром | наличие |  |
|  | Состав комплекта №4: полуцилиндр | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: диаметр полуцилиндра, миллиметр | 50±5 |  |
|  | Состав комплекта №4: показатель преломления цилиндра | 1,5 |  |
|  | Состав комплекта №4: планшет на плотном листе | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №4: круговой транспортир на планшете | наличие |  |
|  | Состав комплекта №4: обозначенное место для полуцилиндра на планшете | наличие |  |
|  | Состав комплекта №5: секундомер электронный с датчиками | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №5: направляющая со шкалой | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №5: брусок деревянный с пусковым магнитом | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №5: масса бруска деревянного с пусковым магнитом, грамм | 50±2 |  |
|  | Состав комплекта №5: отличный от других коэффициент трения скольжения одной из поверхностей бруска деревянного с пусковым магнитом | наличие |  |
|  | Состав комплекта №5: штатив с креплением для наклонной плоскости | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №5: транспортир | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №5: цена деления транспортира | 1 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №5: нитяной маятник с грузом | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №5: длина нити | 50 | Сантиметр |
|  | Состав комплекта №5: бифилярный подвес | наличие |  |
|  | Состав комплекта №5: пусковой магнит | наличие |  |
|  | Состав комплекта №5: возможность изменения длины нити | наличие |  |
|  | Состав комплекта №5: груз | 4 | Штука |
|  | Состав комплекта №5: масса груза, грамм | 100±2 |  |
|  | Состав комплекта №5: пружина 1 | наличие |  |
|  | Состав комплекта №5: жесткость пружины 1, Ньютон-метр | 50±2 |  |
|  | Состав комплекта №5: пружина 2 | наличие |  |
|  | Состав комплекта №5: жесткость пружины 2, Ньютон-метр | 20±2 |  |
|  | Состав комплекта №5: мерная лента | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: штатив лабораторный с держателями | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: рычаг | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: длина рычага | 40 | Сантиметр |
|  | Состав комплекта №6: крепления у рычага для грузов | Наличие |  |
|  | Состав комплекта №6: блок подвижный | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: блок неподвижный | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: нить | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: груз | 3 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: масса груза, грамм | 100±2 |  |
|  | Состав комплекта №6: динамометр | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: предел измерения динамометра | 5 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №6: цена деления динамометра | 0,1 | Ньютон |
|  | Состав комплекта №6: линейка | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: длина линейки | 300 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №6: цена деления линейки | 1 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №6: транспортир | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №6: цена деления транспортира | 1 | Миллиметр |
|  | Состав комплекта №7: Калориметр | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №7: Термометр | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №7: Весы электронные | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №7: Измерительный цилиндр (мензурка) | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №7: Предел измерения измерительного цилиндра (мензурки) | 250 | Кубический сантиметр; миллилитр |
|  | Состав комплекта №7: Цена деления измерительного цилиндра (мензурки) | 1 | Кубический сантиметр; миллилитр |
|  | Состав комплекта №7: Цилиндр стальной на нити | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №7: Объем цилиндра стального на нити, кубический сантиметр | 25,0±0,1 |  |
|  | Состав комплекта №7: Масса стального цилиндра на нити, грамм | 189±2 |  |
|  | Состав комплекта №7: Цилиндр алюминиевый на нити | 1 | Штука |
|  | Состав комплекта №7: Объем цилиндра алюминиевого на нити, кубический сантиметр | 25,0±0,1 |  |
|  | Состав комплекта №7: Масса алюминиевого цилиндра на нити, грамм | 68±2 |  |

4.Ноутбуки

| № | Наименование объекта закупки, код КТРУ, РЭП | Показатель объекта закупки | Ед. изм. показателя (при наличии) | Характеристика (значение) показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук Aquarius код КТРУ 26.20.11.110-00000165 Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации 6911\1\2023, РЭП - 6911\1\2023 | Размер диагонали | Дюйм (25,4 мм) | 15,60 |
|  |  | Общий объем установленной оперативной памяти | Гигабайт | 8,00 |
|  |  | Тип накопителя |  | SSD |
|  |  | Интерфейс накопителя |  | PCIe |
|  |  | Разрешение экрана |  | Full HD |
|  |  | Количество ядер процессора | Штука | 6,00 |
|  |  | Частота процессора базовая | Гигагерц | 3,30 |
|  |  | Количество потоков процессора | Штука | 12,00 |
|  |  | Тип оперативной памяти |  | DDR4 |
|  |  | Тип беспроводной связи |  | Bluetooth |
|  |  |  |  | Wi-Fi |
|  |  | Наличие модулей и интерфейсов |  | Gigabit Ethernet RJ45 8P8C |
|  |  |  |  | HDMI |
|  |  |  |  | M.2 |
|  |  |  |  | Type-C |
|  |  |  |  | Display Port |
|  |  | Количество видео разъемов DisplayPort | Штука | 1,00 |
|  |  | Емкость батареи | Ватт-час | 51,00 |
|  |  | Разрешение вэб-камеры, Мпиксель |  | 2,00 |
|  |  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти | Гигабайт | 32,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | Штука | 1,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A | Штука | 2,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-A | Штука | 2,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-C | Штука | 1,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-C | Штука | 2,00 |
|  |  | Количество встроенных в корпус портов USB Type-C | Штука | 4,00 |
|  |  | Наличие встроенного устройства для чтения карт памяти |  | Да |
|  |  | Время автономной работы от батареи | Час | 6,00 |
|  |  | Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | Мегабайт | 16,00 |
|  |  | Тип видеоадаптера |  | Интегрированная (встроенная) |
|  |  | Объем SSD накопителя | Гигабайт | 256,00 |
|  |  | Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре |  | Да |
|  |  | Форм-фактор |  | Ноутбук |
|  |  | Яркость экрана, кд/м2 |  | 350,00 |
|  |  | Вес | Килограмм | 1,70 |